消防监控中心管理规定

1、消防监控中心实行24小时值班，消防、监控系统24小时运行。

2、值班人员不准随意离岗，暂时离开时须呼叫附近保安员或当班中队长暂时替换，并交待值班注意事项，且不得超过10分钟。

3、消防监控中心设备不得私自关闭，不允许其他人员操作；除紧急情况外，不允许其他人员使用专线报警电话。

4、不得在消防监控中心电脑上存有与监控无关的软件。

5、保持室内通风良好，按照安（消）防设备设施说明书规定保持室内的温、湿度。

6、保持室内光线足够，门窗开启灵活，防小动物设施完好。

7、室内严禁存放一切与工作无关的物品，室内禁止吸烟。

8、非值班人员不准进入室内，若有工作检查或设备检修等人员进入，须按要求填写《外来人员出入登记表》。

9、值班人员必须保守秘密，不得在消防监控中心以外的场所议论有关录像的内容。

10、接班人员须每日清洁室内卫生，擦拭设施设备，保持环境干净整洁。